รายงาน: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องวัด Borax

เครื่องวัด Borax เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบการปนเปื้อนของสาร Borax ในวัตถุตัวอย่าง โดยอาศัยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบประมวลผลบน Cloud ขั้นตอนการทำงานได้รับการออกแบบให้มีความแม่นยำและประสิทธิภาพสูง โดยผสานการทำงานระหว่างอุปกรณ์ถ่ายภาพและโมเดล Machine Learning บน Cloud ซึ่งผ่านการฝึกฝนจากชุดข้อมูลเฉพาะด้าน

กระบวนการทำงาน

- การเก็บข้อมูลภาพวัตถุ

กระบวนการเริ่มต้นด้วยการวางวัตถุตัวอย่างในตำแหน่งที่กำหนดใต้กล้องถ่ายภาพซึ่งติดตั้งอยู่บนเครื่อง ระบบจะทำการจับภาพวัตถุด้วยความละเอียดสูง ภาพที่ได้จะถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล เช่น .jpg หรือ .png เพื่อนำไปประมวลผลในขั้นตอนถัดไป

- การคำนวณค่าความเข้มของภาพ (Intensity)

ภาพที่ได้จากกล้องจะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลภายในตัวเครื่องเพื่อตรวจสอบและแปลงข้อมูลภาพให้อยู่ในรูปแบบของค่าความเข้ม (Intensity) ค่าดังกล่าวจะถูกสกัดออกมาในรูปของตัวเลข เช่น ค่าความเข้มเฉลี่ย หรือค่าความเข้มในจุดต่าง ๆ ของภาพ ตัวอย่างข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนนี้จะอยู่ในรูปแบบของ Numeric Data ซึ่งสะดวกต่อการประมวลผลในขั้นตอนถัดไป

- การส่งข้อมูลไปยังระบบ Cloud

ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ภาพจะถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง เช่น JSON หรือ CSV จากนั้นระบบจะทำการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยก่อนส่งไปยังระบบ Cloud ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตัวอย่างข้อมูลที่ส่งไปยัง Cloud อาจประกอบด้วย

- การประมวลผลข้อมูลบน Cloud

เมื่อข้อมูลถูกส่งถึง Cloud ระบบจะใช้โมเดล Machine Learning ที่พัฒนาขึ้นสำหรับการตรวจสอบ Borax โมเดลจะวิเคราะห์ข้อมูลความเข้มของภาพที่ได้รับ และเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลตัวอย่างที่ผ่านการฝึกฝน ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล เช่น "พบ Borax" หรือ "ไม่พบ Borax" พร้อมค่าความมั่นใจ (Confidence Score) จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบข้อมูล เช่น String หรือ JSON เพื่อส่งกลับมายังเครื่องต้นทาง ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้

- การแสดงผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่ได้จาก Cloud จะถูกส่งกลับมายังเครื่องวัด Borax และแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านหน้าจอ เช่น ข้อความแจ้งเตือนหรือกราฟิก ตัวอย่างการแสดงผล:

ข้อความ: "ผลการวิเคราะห์: พบสาร Borax ระดับความมั่นใจ: 95%"

กราฟิก: ภาพวัตถุตัวอย่างที่ตรวจพบ Borax ถูกไฮไลต์พื้นที่ที่มีความเป็นไปได้สูง